REIKALAVIMAI TURTUI

- BENDROJI INFORMACIJA

| Padalinio pavadinimas | Šiaurės Lietuvos KAC Kėdainių padalinys |
| --- | --- |
| Padalinio darbuotojų skaičius | 3 |
| Pageidaujamas išsinuomoti turtas ir nuomos plotas: |  |
| Patalpos, paskirtis, plotas | 65-90 kv. m. ploto administracinės paskirties patalpos |
| Automobilių aikštelė / stovėjimo vietų skaičius | 150-200 kv. m. ploto. Ne mažiau kaip 6 automobilių stovėjimo vietų |
| Reikalavimai Turto vietai | Patalpos privalo būti Kėdainių mieste arba nutolusios ne toliau kaip 1 km nuo Kėdainių miesto ribos, pirmame aukšte. Pastatas, kuriame bus nuomojamos patalpos, turi būti lengvai pasiekiamoje nuo gatvės vietoje. Klientams turi būti galimybė atvykti miesto viešuoju transportu |
| Pageidaujama turto nuomos data | 2026-12-17 |
| Pageidaujama patekimo į patalpas data baldų, įrangos sumontavimui, persikraustymui | 2026-12-01 |

- REIKALAVIMAI PATALPŲ IŠPLANAVIMUI IR DYDŽIUI

| Eil. Nr. | Reikalaujama reikšmė: |
| --- | --- |
| 1. | Patalpų išdėstymas ir dydis |
| 1.1. | Reikalavimai klientų aptarnavimo ir laukimo salei Preliminarus salės plotas – 40-55 kv. m. Klientų aptarnavimo ir laukimo salėje turi būti galimybė įsirengti 3 sėdimas darbo vietas, skirtas aptarnauti klientus. Salėje turi būti galimybė įsirengti bent 6 sėdimas vietas klientams, stalą dokumentų pildymui, vieta TV kabinimui ant sienos. Iš salės turi būti patenkama į WC patalpas, skirtas klientams, kurios turi būti pritaikytos žmonių su negalia (toliau – ŽN) poreikiams |
| 1.2 | Reikalavimai darbuotojų persirengimo ir poilsio patalpoms. Preliminarus plotas - 10-15 kv. m. |
| 1.3 | Reikalavimai kitoms patalpoms Preliminarus bendras plotas – 15-20 kv. m Bendros erdvės, koridoriai, kitos pagalbinės patalpos (sandėliukai), WC. |
| 2. | Automobilių stovėjimo aikštelė / automobilių stovėjimų vietų skaičius – ne mažiau kaip 6 automobilių stovėjimo vietos. Iš jų bent viena turi būti pritaikyta ŽN poreikiams. Privažiavimo kelias iki aikštelės ir aikštelės danga turi būti asfaltuota arba grįsta trinkelėmis, neduobėta, skirta intensyviam transporto priemonių srautui (įskaitant ir krovininių transporto priemonių). Aikštelė privalo būti pritaikyta krovininio transporto priemonių įvažiavimui ir manevravimui. |
| 3. | Kita: - Patalpos turi būti įrengtos pagal priede Nr. 1 „Reikalavimai įrengimui“ ir priede Nr. 2 „Reikalavimai kompiuterinių tinklų įrengimui“ nustatytus reikalavimus. - Automobilių stovėjimo aikštelė / automobilių stovėjimo vietos turi būti įrengtos pagal priede Nr. 1 „Reikalavimai įrengimui“ nustatytus reikalavimus. - Statinių priežiūrą ir inžinerinių sistemų remontą vykdo Nuomotojas; - Ryšio linijų ir kompiuterinio tinklo įrengimą, reikalingą įrangą bei jos eksploatavimo išlaidas apmoka Patalpų nuomotojas; - Baldai bus įrengti AB „Regitra“ lėšomis. |

PRIEDAI :

- Priedas Nr. 1 „Reikalavimai įrengimui“;

- Priedas Nr. 2 „Reikalavimai kompiuterinių tinklų įrengimui“.